Інформація Інституту загальної енергетики НАН України за науковими роботами відомчої тематики, 
виконання яких завершилось у 2021 році

| № з/п | Назва НДР | Строки вико-нання | Мета | Отримані нові теоретичні та науково-практичні результати | Місце та форма впровадження результатів | Публікації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Створення та розвиток математичних засобів прогнозування і оптимізації енергетичних об’єднань на основі ефективних технологій перетворення та використання енергії. Цільова програма наукових досліджень Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України «Фундаментальні дослідження процесів перетворення та використання енергії». Науковий керівник академік НАН України Кулик М.М. | 01.2017 – 12.2021 | Розроблення і розвиток математичних моделей, методів і засобів їх реалізації для прогнозування та оптимізації енергетичних об'єднань з урахуванням сучасних вимог і умов їх функціонування | – Вперше розроблена модель математичного програмування з цілочисловими змінними оптимізації складу та режимів навантаження генеруючих потужностей енергосистем, що функціонують в межах єдиної синхронної зони, зокрема, континентальної Європи ENTSO-E. – Вперше розроблені засоби реалізації зазначеної моделі. – Прогноз розвитку структури генеруючих потужностей ОЕС України до 2040 року при спільному функціонуванні з енергосистемами Польщі та Угорщини, показано, що нарощування пропускної спроможності міждержавних ліній електропередачі між Україною та Польщею і Угорщиною має позитивний ефект як для збалансованості кожної енергосистеми, так і для покращення екологічності електроенергетики за рахунок збільшення навантаження енергоблоків АЕС України та Угорщини. – Удосконалена методика прогнозування попиту на теплову енергію методом прямого рахунку для трьох груп споживачів: виробництво продукції, надання послуг і населення, та обчислено прогнозні рівні попиту на теплову енергію з урахуванням потенціалу енергозбереження до 2040 року. – Обчислені показники середньозваженої собівартості теплової енергії за життєвий цикл для різних типів теплогенерувальних джерел та оцінки обсягів можливого заміщення органічного палива для виробництва теплової енергії котельними на період до 2040 року. – Прогноз теплової потужності теплогенеруючих джерел СЦТ країни та прогнозну структуру виробництва теплової енергії на період до 2040 року. – Математична модель спільної роботи електричних теплогенераторів та СЦТ при використанні електричних теплогенераторів для надання допоміжних послуг енергосистемі. – Визначений встановлений потенціал потужності навантаження електричних теплогенераторів в СЦТ для надання допоміжних послуг енергосистемам станом на 2020 рік на рівні 3000 МВт. Визначено, що впровадження електричних теплогенераторів потужністю близько 2500 МВт для регулювання навантаження енергетичних систем під час нічного провалу ГЕН зробить структуру генерації ОЕС України більш ефективною. – Удосконалена математична модель технологічного розвитку вугільної галузі, яка дозволила визначити оптимальну за критерієм обсягу власного видобутку множину варіантів технічного переобладнання лав шахт, що забезпечують конкурентоздатність галузі на світовому ринку та підвищення рівня енергетичної безпеки країни. – Сформовані сценарії розвитку вугільної галузі. – Вперше розроблена математична модель формування програми розвитку газовидобувної галузі країни на основі статистичної інформації щодо розподілу родовищ України за глибинами залягання, обсягами запасів та індивідуальних особливостей реалізації різних проєктів інтенсифікації видобутку в умовах існуючих родовищ, що дозволило розробити прогноз видобутку природного газу в Україні на період до 2040 року | – Аналітична записка «Оцінка та прогнози стосовно реформування вітчизняної вугільної галузі» (лист Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Верховної Ради України від 19.02.2020 № 04-17/24-113). – Інформаційно-аналітичні матеріали та пропозиції до проєкту Рекомендацій Парламентських слухань «Реалізація в Україні міжнародних документів щодо запобігання антропогенним змінам клімату» (лист Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи). – Пропозиції та зауваження до прогнозного паливно-енергетичного балансу на 2020 рік, виконаного Мінекономіки України (лист Міністерства економіки, торгівлі і сільського господарства України від 22.10.2020 № 3801-06/64043-03). – Інформація та рекомендації щодо чинних наразі в Україні нормативно-правових документів, які регламентують ключові аспекти поводження з легкозаймистими матеріалами, у тому числі і тими, що мають низький потенціал глобального потепління (лист Міністерства екології та природних ресурсів України від 24.01.2017 № 5/26-10/474-17). – Зауваження та пропозиції до проєкту Національного кадастру антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів в Україні за 1990–2015 роки (лист Міністерства екології та природних ресурсів України від 09.03.2017 №5/26-10/1817-17) | – 4 публікації у виданнях, що індексуються у наукометричній базі Scopus; – 33 статті у фахових наукових виданнях, що індексуються міжнародними наукометричними базами; – 1 розділ колективної монографії видавництва Springer, яка індексується у наукометричній базі Scopus, – 1 розділ монографії, виданої у країнах ЄС; – 23 тези доповідей на наукових конференціях, – 16 проєктів ДСТУ, ; – 4 свідоцтва про реєстрацію авторського права на службовий науковий твір |
| 2 | Розвиток методології взаємодії електроенергетичної та теплофікаційних систем в процесах ущільнення добових графіків електричних навантажень з використанням комплексів електричних теплогенераторів (відомча, фундаментальна) Науковий керівник академік НАН країни Кулик М.М. | 01.2019 – 12.2021 | Розвиток та вдосконалення методології взаємодії електроенергетичної та теплофікаційних систем у разі використання електричних теплогенераторів в системах централізованого теплопостачання як засобів ущільнення графіків електричних навантажень в енергосистемах в частині розроблення специфічних моделей і алгоритмів такої взаємодії з урахуванням наявних технологічних та економічних обмежень. Необхідною умовою використання зазначеної технології є узгодження їх взаємодії при умові підвищення ефективності та керованості роботи | – Алгоритми розміщення комплексів електричних теплогенераторів у системах централізованого теплопостачання міст та визначення складу і величини потужностей комплексів електричних теплогенераторів (ЕТГ), необхідних для ущільнення добових графіків електричного навантаження (ДГЕН) енергосистеми. – Визначені місця доцільного встановлення електричних теплогенераторів. – Визначені доступні обсяги акумулювання теплової енергії, виробленої при ущільненні ДГЕН Центральної, Північної і Західної енергосистем автоматично керованим навантаженням комплексів ЕТГ в опалювальний та неопалювальний період. – Розраховані з використанням удосконаленої балансової моделі режими роботи в енерговузлах Центральної і Південно-Західної енергосистем за умови введення у години нічного провалу ДГЕН електричних і теплових потужностей комплексів електричних теплогенераторів. – Визначені показники економічної, екологічної та соціальної ефективності впровадження нової системи ущільнення ДГЕН ОЕС України автоматично керованим навантаженням комплексів ЕТГ. – Нові принципи управління режимом роботи ОЕС, згідно яких у період нічних спадів навантаження ДГЕН процеси управління режимом ОЕС будуть виконувати вже АСДУ діючих ТЕЦ за використання автоматично керованого навантаження комплексів ЕТГ та запропоновано відповідну структурну схему взаємодії електроенергетичної та теплофікаційних систем | – | – 4 статті у фахових наукових виданнях, що індексуються міжнародними наукометричними базами; – 2 тези доповідей на міжнародних конференціях |
| 3 | Удосконалення математичних моделей та програмно-інформаційних засобів для прогнозування розвитку об’єднаних енергосистем з використанням відновлюваних джерел енергії в сукупності з акумулюючими засобами (відомча, фундаментальна) Науковий керівник канд.техн.наук Нечаєва Т.П. | 01.2019 – 12.2021 | Удосконалення математичного забезпечення та програмно-інформаційних засобів для проведення досліджень з перспектив розвитку об’єднаної енергосистеми України в умовах зростання частки потужностей на відновлюваних джерелах енергії, нестабільний характер виробітку електроенергії яких компенсується застосуванням батарейних систем акумулювання | – Нові моделі життєвого циклу систем накопичення електроенергії на основі акумуляторних батарей та їх сукупної роботи з вітровими і сонячними електростанціями з використанням традиційних маневрених резервних станцій. – Нова математична модель спільної роботи сонячної фотоелектричної станції і акумуляційної системи накопичення електроенергії для забезпечення підтримки стабільності відпуску електроенергії при зміні погодних умов та усунення втрат на інверторах надлишкової електроенергії СЕС. – Удосконалена математична частково-цілочисельна модель оптимізації прогнозної структури генеруючих потужностей електроенергетичної системи, в якій, на відміну від існуючого підходу, добовий графік електричного навантаження для урахування зміни його профілю протягом доби представлено послідовними часовими інтервалами та враховано використання систем накопичення електроенергії. – Новий підхід для врахування спільної роботи потужностей на ВДЕ та акумуляційних батарейних систем в енергосистемі. – Сформовані представницькі сценарії розвитку об’єднаної енергосистеми України до 2040 року в умовах зростання частки генерації на відновлюваних джерелах при їх спільній роботі з акумулюючими засобами | – Роз’яснення щодо стану цілісності Об’єднаної енергосистеми України та умов її порушення, які неявно визначені у законодавчих та нормативних актах України (лист заступника Директора Державного бюро розслідувань О. Соколова від 15.04.2021 № 10-6-8872). – Інформаційно-аналітичні матеріали до протокольної робочої наради НЕК «Укренерго» «Перспективи розвитку теплової енергетики» (лист НЕК «Укренерго» від 20.07.21 № 013895) | – 1 розділ колективної монографії видавництва Springer, яка індексується у наукометричній базі Scopus; – 1 статтю прийнято до публікації у 2022 році у виданні, яке індексується у наукометричній базі Scopus; – 7 статей у фахових наукових виданнях, що індексуються міжнародними наукометричними базами; – 2 тези доповідей на міжнародних конференціях |
| 4 | Розвиток комплексного методу довгострокового прогнозування енергоспоживання з урахуванням специфіки енерговикористання сектору загального державного управління, некомерційних організацій та домогосподарств (відомча, фундаментальна) Науковий керівник канд.техн.наук , ст.наук.співр. Маляренко О.Є. | 01.2019 – 12.2021 | Розвинути методи і засоби довгострокового прогнозування енергоспоживання на основі удосконаленого комплексного методу з урахуванням особливостей енерговикористання сектору загального державного управління, некомерційних організацій та домогосподарств і їх впливу на енергоспоживання країни | – Удосконалений комплексний метод визначення прогнозного попиту на енергоресурси; – Нова трирівнева математичну модель та нову методику визначення прогнозного попиту на енергоресурси для трьох рівнів економіки: країна, регіони, види економічної діяльності в регіонах, в яких враховано вплив економіки регіону на споживання основних видів енергоресурсів, технологічний потенціал енергозбереження в регіонах. – Прогнози споживання електричної, теплової енергії, палива разом для трьох ієрархічних рівнів на перспективу до 2040 року, у т.ч. для секторів «Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування», «Освіта», «Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги», з урахуванням заходів з енергозбереження. – Уточнені прогнози до 2040 року споживання палива для існуючої та нової структури генеруючих потужностей, яка передбачає розвиток відновлюваної енергетики в Україні | – Пропозиції та зауваження до проєкту структури прогнозного паливно-енергетичного балансу України, розробленого Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (лист Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 09.09.2020 № 3801-06/55121-03) – Пропозиції та зауваження до прогнозного паливно-енергетичного балансу на 2020 рік, виконаного Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (лист Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 22.10.2020 № 3801-06/64043-03) | – 1 монографія у видавництві «Наукова думка»; – 8 статей у фахових наукових виданнях, що індексуються міжнародними наукометричними базами; – 3 тези доповідей на міжнародних конференціях |
| 5 | Прогнозування рівнів технологічного розвитку вугільної промисловості України за умов гарантування енергетичної безпеки при врахуванні можливостей відновлюваних джерел енергії та структури видів вугільної продукції (відомча, фундаментальна) Науковий керівник канд.техн.наук Макаров В.М. | 01.2019 – 12.2021 | Визначення прогнозних обсягів виробництва вугільної продукції та відповідних їм рівнів технологічного розвитку вугільної промисловості України за умов гарантування енергетичної безпеки при врахуванні можливостей відновлюваних джерел енергії та структури видів вугільної продукції | – Вперше в Україні розроблена математична модель оптимізації виробництва готової вугільної продукції з урахуванням відповідності показників якості видобутого вугілля та технологій його переробки, яку доповнено блоком технологічного обладнання вуглезбагачувальних фабрик, що дає змогу прогнозувати обсягову структуру готової вугільної продукції в ланцюжку «шахта–фабрика–ТЕС», та її програмна реалізація. – Прогнозна структура вугільної продукції для електроенергетики та загальний баланс вугільної продукції в економіці України за сценаріями розвитку вугільної галузі на період до 2040 року. – Гранично-досяжні обсяги виробництва вугільної продукції за напрямками використання у межах загального балансу вугілля в економіці країни. – Прогнозні сценарії змін структури використання вугільної продукції в економіці за умови підвищення частки відновлюваних джерел енергії в енергетичному балансі країни. – Визначені рівні взаємоузгодженого розвитку видобувного та переробного секторів вугільної галузі за критеріями енергетичної безпеки для цих сценаріїв | Інформаційно-аналітичні матеріали до протокольної робочої наради НЕК «Укренерго» «Перспективи паливних галузей» (лист НЕК «Укренерго» від 20.07.21 № 013895) | – 1 розділ колективної монографії видавництва Springer, яка індексується у наукометричній базі Scopus, – 1 розділ колективної монографії, яку видано у країнах ОЕСР, – 7 статей у фахових наукових виданнях, що індексуються міжнародними наукометричними базами; – 3 тези доповідей на міжнародних конференціях |
| 6 | Дослідження пріоритетних напрямів скорочення викидів парникових газів у галузях паливно-енергетичного комплексу (відомча, прикладна) Науковий керівник канд.техн.наук , ст.наук.співр. Лешенко І.Ч. | 01.2019 – 12.2021 | удосконалення математичних моделей та програмно-інформаційних засобів для визначення найбільш ефективних напрямів і заходів декарбонізації галузей ПЕК, реалізація яких сприятиме забезпеченню ефективного функціонування енергетичного комплексу країни за умови виконання міжнародних зобов’язань щодо зниження викидів парникових газів | – Удосконалена математична модель прогнозування функціонування і розвитку структури генеруючих потужностей, в якій враховано можливі особливості запровадження системи торгівлі дозволами на викиди в Україні, та доопрацьовано відповідне програмно-інформаційне забезпечення. – Результати дослідження можливих впливів запровадження системи торгівлі дозволами на викиди на функціонування електроенергетичної галузі країни. – Нова математична модель для визначення середньозваженої собівартості виробництва водню з використанням електроенергії ВДЕ в умовах України та результати відповідних розрахунків. – Сформований комплекс заходів для зниження викидів парникових газів у галузях ПЕК України. – Визначені досяжні обсяги скорочення викидів парникових газів від галузей ПЕК до 2040 року за трьома сценаріями (базовий, помірного розвитку та декарбонізації). – Розроблені вперше в Україні прогнози викидів метану від вугільної та газової галузей до 2040 року за трьома сценаріями | – Пропозиції і зауваження до проєктів Національних кадастрів антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів в Україні за 1990–2017 роки (лист Міністерства екології та природних ресурсів України від 11.03.2019 № 5/4-9/2677-19), за 1990–2018 роки (лист Міністерства енергетики та захисту довкілля України від 10.04.2020 № 26/1.4-211.3-9361), за 1990–2019 роки (лист Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 09.03.2021 № 25/4-10/4758-21). – Робочі матеріали до інформаційно-аналітичного документа НАН України «Роль Національної академії наук України у вирішенні проблем, пов’язаних зі зміною клімату та адаптації до неї» (2021 р., доручення Президента НАН України академіка НАН України А.Г. Загороднього) | – 1 стаття у виданні, яке індексується у наукометричній базі Scopus; – 8 статей у фахових наукових виданнях, що індексуються міжнародними наукометричними базами |
| 7 | Розвиток методу повної енергоємності для визначення ефективності багатопродуктових енергоємних виробництв (відомча, прикладна) Науковий керівник канд.техн.наук , ст.наук.співр. Маляренко О.Є. | 01.2019 – 12.2021 | Удосконалення методу повної енергоємності продукції за рахунок запропонування методичних підходів до визначення окремих складових: прямої енергоємності продукції з урахуванням всіх видів вторинних енергоресурсів, що виробляються в технологічному процесі (горючих, теплових, надлишкового тиску) та запропонованим розподілом спільних витрат енергоресурсів у технологічному процесі на всі види продукції без поділу їх на основні та побічні, наскрізної енергоємності з урахуванням удосконаленого методичного підходу до визначення енергоємності трудовитрат, основних виробничих фондів, енергетичних витрат на природоохоронні заходи при виробництві продукції | – Удосконалена методика оцінки складових повної енергоємності продукції для багатопродуктових виробництв, що враховує енергетичні витрати по всьому технологічному ланцюгу виробництва продукції, використання енергетичного потенціалу всіх видів вторинних енергетичних ресурсів з розподілом спільних енергетичних витрат на кілька видів продукції. – Визначена оцінка технологічної енергоємності енергоносіїв, що виробляються на ТЕЦ, які спалюють вугілля та природний газ, за можливими сценаріями технологічного розвитку. – Розрахована фактична та прогнозна повна енергоємність продукції переділів металургійного виробництва. – Удосконалена методика визначення енергоємності трудовитрат. – Удосконалений методичний підхід до визначення енергоємності основних виробничих фондів з розширенням їх складових та визначенням повних енергетичних витрат на будівництво будівель і споруд, створення технологічного обладнання та інші прилади. – Пропозиції щодо змін та доповнень до ДСТУ 3682-98 «Методика визначення повної енергоємності продукції, робіт та послуг» | Інформаційно-аналітичні матеріали до протокольної робочої наради НЕК «Укренерго» «Альтернативні сценарії розвитку економіки та енергетики України» (лист НЕК «Укренерго» від 20.07.21 № 013895) | – 1 розділ колективної монографії видавництва Springer, яка індексується у наукометричній базі Scopus; – 5 статей у фахових наукових виданнях, що індексуються міжнародними наукометричними базами; – 11 тез доповідей на міжнародних конференціях |